AGH-X1 – Materialdatenblatt 1.0

Aluminium-Graphen-Highway-Busbar mit leitfähiger, risshemmender Decklage

1. Produktbezeichnung

- Name: AGH-X1

- Typ: Hochstrom-Busbar / Stromschiene

- Version: 1.0

- Status: Pilotfertigungsfähig

2. Materialaufbau (Schichtstruktur)

3. Geometrie

- Standardquerschnitt: 20 mm × 4 mm

- Toleranzen:

  - Breite: ±0.1 mm

  - Dicke: ±0.05 mm

- Minimaler Biegeradius: ≥ 10× Gesamtdicke

4. Elektrische Eigenschaften

5. Thermische Eigenschaften

6. Mechanische Eigenschaften

7. Nachhaltigkeit & Ressourcen

- Kupferfrei

- Rohstoffe: Aluminium, Kohlenstoff, Polymer

- Recyclingfähigkeit: Hoch

- CO₂-Fußabdruck: Niedrig–Mittel

8. Prüfmethoden

- 4-Punkt-Messung (Leitfähigkeit)

- Querschliffanalyse (Schichtstruktur)

- Tape-Test (Haftung)

- Biegetest (Rissresistenz)

- Temperaturzyklen (−20 °C bis +120 °C)

- Ultraschallprüfung (Delamination)

9. Zertifizierungsstatus

- IEC-Normen: in Vorbereitung

- RPZ-Analyse: abgeschlossen (Version 1.1)

- Prozesskette: vollständig dokumentiert

- Langzeittests: geplant

10. Freigabekriterien

- Leitfähigkeit ≥ 90 % von Kupfer

- Keine Delamination

- Keine Risse

- Kontaktwiderstand < 50 µΩ

- Mechanische Integrität erfüllt

Hinweis: Dieses Datenblatt dient als Grundlage für Pilotfertigung, Zertifizierungsvorbereitung und industrielle Bewertung. Weitere Versionen folgen nach Abschluss der Langzeitprüfungen.